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Web: www.e-tmm.ru



Опросный лист на заказ установок компенсации реактивной мощности 400 В

	Тип установки

	
[image: image1]   - нерегулируемая стандартная (НС)


[image: image2]   - нерегулируемая с фильтром (НФ)


[image: image3]   - автоматическая стандартная (АС)


[image: image4]   - автоматическая с фильтром (АФ)


[image: image5]   - тиристорная стандартная (ТС)


[image: image6]   - тиристорная с фильтром (ТФ)

	Климатическое исполнение

	
[image: image7]   - внутренняя (У3)
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         - наружная (УХЛ1)

	Номинальная мощность, квар
	Количество, шт.
	Шаг регулирования, квар

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Тип встроенного коммутационного аппарата

	
[image: image8]   - не требуется

         - разъединитель

         - рубильник

         - размыкатель с плавкими вставками

         - автоматический выключатель

	Тип трансформатора тока

	
[image: image9]  - не требуется


[image: image10]  - проходной трансформатор тока:

Номинальный первичный ток, А:

Размер окна (АхВ), мм:

	Состав нагрузки (двигатели, электродуговые печи, тиристорные преобразователи)

	

	Дополнительные требования
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