[image: image1.emf]ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа Компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)

Почтовый адрес: 109 052, г. Москва, ул. 

Нижегородская, д. 70, корп. 2

Отдел продаж:  109428, г. Москва, 1-й 

Институтский пр., д.1

Тел./Факс: +7(499) 4000-780;170-79-97; 174-85-81

E-Mail:Info@gk-etm.ru; Energoteh03@mail.ru

Web: www.e-tmm.ru

[Введите текст]



[image: image2.jpg]


                
             ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ                                                                
СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ 
СБП-2452 (АУОТ, ШОТ, ИГП, ШУОТ, ШОТВ)

Система преобразования – тиристорная аналогово-цифровая;

Система управления – микропроцессорная.

	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	
	БАЗОВАЯ
	ТРЕБУЕМАЯ
	ДОП. ТРЕБОВАНИЯ

	Одно ВЗУ без разделения нагрузки
	ШОТ-2452
	
	Односекционная СБП

	Два ВЗУ без разделения нагрузки. ВЗУ №1-основное, ВЗУ №2 – в «горячем» резерве.
	ШОТ-2452М
	
	Двухмодульная СБП

	Два независимых ВЗУ, работающие параллельно без разделения или с разделением нагрузки.
	ШОТ-2452Д
	
	Двухсекционная СБП

	Выпрямительно-зарядное устройство

	Питающая сеть

	Основная питающая сеть
	3х380В; 3х220В (50 Гц)
	
	

	Отклонения основной питающей сети
	плюс 20% ÷ минус 30%
	
	

	АВР основной питающей сети
	наличие
	
	

	Выходные параметры

	Номинальный выходной ток
	16А÷1040А
	
	

	Номинальное выходное напряжение
	230В; 115В
	
	

	Диапазон регулировки выходного напряжения
	150В÷250В; 90-125В
	
	

	Наличие модуля контроля изоляции на общей ШПТ
	Базовая комплектация
	
	

	Уставка срабатывания защиты модуля контроля изоляц.
	1÷50 кОм
	
	

	Выход на диспетчерскую сигнализацию контактами
	Сухие контакты
	
	

	Степень защиты шкафа
	IP21
	
	

	Кабельные соединения (ввод/вывод)
	Снизу
	
	

	Характеристика отключения АВ в цепи АБ 
	«D»
	
	

	Характеристика отключения АВ отводящих фидеров 
	«С»
	
	

	Автоматические выключатели отводящих фидеров:

	Первая секция шин постоянного тока (1 СШПТ)

	Iном, А
	2
	4
	6
	10
	16
	20
	25
	32
	40

	Кол-во, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вторая секция шин постоянного тока (2 СШПТ)

	Iном, А
	2
	4
	6
	10
	16
	20
	25
	32
	40

	Кол-во, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительная комплектация:

	Модуль определения отводящего фидера с замыканием на землю без отключения
	По заказу
	
	

	Выход на диспетчерский компьютер 
	RS-485
	
	

	Выносной пульт мониторинга работы ВЗУ
	По заказу
	
	

	Секционный АВ СШПТ
	По заказу
	
	

	Сигнализация включения АВ АВР
	По заказу
	
	

	Сигнализация включения  секционного АВ 
	По заказу
	
	

	Сигнализация включения АВ отводящих фидеров
	По заказу
	
	

	Сигнализация срабатывания АВ АВР
	По заказу
	
	

	Сигнализация срабатывания секционного АВ 
	По заказу
	
	

	Сигнализация срабатывания АВ отводящих фидеров
	По заказу
	
	

	Обогрев шкафа ВЗУ
	По заказу
	
	

	Температурная коррекция подзарядного напряжения
	По заказу
	
	

	Шкаф аккумуляторных батарей

	Ёмкость аккумуляторной батареи, Ач
	По заказу
	
	

	Срок службы АБ, лет
	По заказу
	
	

	Технология АБ
	Dryfit; AGM
	
	

	Количество аккумуляторов в батарее, шт.
	17;  9
	
	

	Степень защиты шкафа
	IP21
	
	


Дополнительные требования
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ПАРАМЕТР

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Ф.И.О. представителя от «Заказчика»:    ________________________________________________________________________
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